## Sheet1
20배희석 | 1조-1 | 1조-2 |  | 2조-1 | 2조-2 |  | 1조-1 | 1조-2 |  | 2조-1 | 2조-2 |  | 1조-1 | 1조-2 |  | 2조-1 | 2조-2
초기 | 0.79 | 0.78 | 초기 | 0.74 | 0.76 | 초기 | 50 | 50 | 초기 | 50 | 50 | 초기 | 39.5 | 39 | 초기 | 37 | 38
PH9, 1.2 | 2.25 | 2.12 | PH9, 1.2 | 2.1 | 2.04 | PH9, 1.2 | 5 | 5 | PH9, 1.2 | 5 | 5 | PH9, 1.2 | 11.25 | 10.6 | PH9, 1.2 | 10.5 | 10.2
PH9, 0.8 | 2.37 | 2.43 | PH9, 0.8 | 2.45 | 2.48 | PH9, 0.8 | 5 | 5 | PH9, 0.8 | 5 | 5 | PH9, 0.8 | 11.85 | 12.15 | PH9, 0.8 | 12.25 | 12.4
PH8, 1 | 2.58 | 2.67 | PH8, 1 | 2.66 | 2.54 | PH8, 1 | 5 | 5 | PH8, 1 | 5 | 5 | PH8, 1 | 12.9 | 13.35 | PH8, 1 | 13.3 | 12.7
PH7, 1.2 | 2.87 | 2.81 | PH7, 1.2 | 2.92 | 2.89 | PH7, 1.2 | 5 | 5 | PH7, 1.2 | 5 | 5 | PH7, 1.2 | 14.35 | 14.05 | PH7, 1.2 | 14.6 | 14.45
PH7, 0.8 | 2.79 | 2.93 | PH7, 0.8 | 2.88 | 2.94 | PH7, 0.8 | 5 | 5 | PH7, 0.8 | 5 | 5 | PH7, 0.8 | 13.95 | 14.65 | PH7, 0.8 | 14.4 | 14.7
결과값 | [5 empty] | 희석배수 | [5 empty] | PO4-P 농도 (mg/L)
초기 | 0 | 0 | 초기 | 0 | 0
PH9, 1.2 | 71.519 | 72.8205 | PH9, 1.2 | 71.6216 | 73.1579
PH9, 0.8 | 70 | 68.8462 | PH9, 0.8 | 66.8919 | 67.3684
PH8, 1 | 67.3418 | 65.7692 | PH8, 1 | 64.0541 | 66.5789
PH7, 1.2 | 63.6709 | 63.9744 | PH7, 1.2 | 60.5405 | 61.9737
PH7, 0.8 | 64.6835 | 62.4359 | PH7, 0.8 | 61.0811 | 61.3158
제거율(%)
| 39.5 | 39 | 39.25 | 0
| 11.25 | 10.6 | 10.925 | 72.1698
| 11.85 | 12.15 | 12 | 69.4231
| 12.9 | 13.35 | 13.125 | 66.5555
| 14.35 | 14.05 | 14.2 | 63.8226
| 13.95 | 14.65 | 14.3 | 63.5597
|  |  | 초기 | 39.25 | 0
|  |  | PH7, 0.8 | 14.3 | 63.5597
|  |  | PH7, 1.2 | 14.2 | 63.8226
|  |  | PH8, 1 | 13.125 | 66.5555
|  |  | PH9, 0.8 | 12 | 69.4231
|  |  | PH9, 1.2 | 10.925 | 72.1698
|  |  | PH9, 1.6 | 10.625 | 72.9284
|  |  | PH10, 1.4 | 10.05 | 74.3939
|  |  | PH11, 1.2 | 0.45 | 98.8535
|  |  | PH11, 1.6 | 0.3 | 99.2356